Wolin, dnia 12 listopada 2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul.Słowiańska 2,  72 – 510 Wolin

Regon : OOOO99620, NIP : 855-13-38-549

Tel./ fax        91 3261335

e – mail:        zsp@wolin.pl

www.  zsp.wolin.pl

w imieniu którego działa Dyrektor mgr Anna Jarząb zaprasza do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości 14 tys.euro,wyłączonej ze stosowania na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 ze zm.)

1.Określenie przedmiotu zamówienia :

Wymiana okien w ścianach zewnętrznych budynku oraz osadzeniem podokienników wewnętrznych i zewnętrznych na I piętrze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”

2.Istotne warunki zamówienia :

a/ sprzedaż i montaż 12  okien o wymiarach 2060 x 1430, szczegóły :

- okna dwukwaterowe (jedna kwatera otwierana bocznie, druga otwierana bocznie i uchylna)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

b/ sprzedaż i montaż 24  okien o wymiarach 860 x 1430, szczegóły :

- okna jednokwaterowe (otwierane bocznie i uchylne)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

c/ sprzedaż i montaż 1 okna o wymiarach 4350 x 1430, szczegóły :

- okno pięciokwaterowe  (otwierane bocznie i uchylne)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

d/ sprzedaż i montaż 1 okna o wymiarach 3630 x 2280, szczegóły :

- okno pięciokwaterowe  (cztery kwatery stałe , jedna środkowa otwierana bocznie)

- profil TERMO 6 komorowy prosty, kolor biały

- szyba termoizolacyjna k= 1,0

- okucia obwiedniowe

- mikrowentylacja w skrzydłach RU

- uszczelka EPDM

- uszczelka wypełniająca dolny wrąb okuciowy

- ramka termo w zespole szybowym

- rama szer. – 70 mm , skrzydło – 70 mm

e/ sprzedaż i montaż podokienników zewnętrznych  z blachy powlekanej i wewnętrznych

PCV(białe)

f/ demontaż i utylizacja starych okien i podokienników ,wykonanie obróbek

3. Termin realizacji zamówienia : pomiędzy 21 grudnia  2015 i 09 stycznia 2016 roku

4. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

5.Miejsce i czas oraz forma składania oferty:

Formularz ofertowy –( załącznik ) należy składać w formie pisemnej przesyłki pocztowej

przesłanej na adres Zamawiającego  lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalych w Wolinie( z dopiskiem na  kopercie : „Oferta wymiany okien”. Dopuszcza się

również składanie ofert w formie elektronicznej

na adres :   zsp@wolin.pl oraz faksem na nr 91 3261335 z dopiskiem  „ Oferta wymiany okien”

Termin składania ofert : do dnia 26 listopada 2015 roku do godz.13.00 – decyduje data

wpływu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

6.Informacje dodatkowe

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego

zabezpieczenia budynku i mienia w pomieszczeniach w czasie wykonywanych prac oraz do

posprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynku po ich zakończeniu.

7.Postanowienia ogólne

a/Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy

najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość zaplanowanych środków.

b/Wykonawcy ,których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego i złożenia oferty na to

Zapytanie

8.Dodatkowe informacje

Nr telefonu kontaktowego – 91 3261335 osoba do kontaktu  Jerzy Strutyński